竞争性磋商文件

项目名称：旗云花园弱电智能化工程施工

项目编号：TTWY-20065

采 购 人：东莞市东实旗云投资有限公司

广东泰通伟业工程咨询有限公司

二〇二〇年九月

温馨提示

（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以磋商文件为准）

- 磋商截止时间一到，采购代理机构不接收供应商的任何相关磋商资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 磋商保证金必须于磋商截止时间前到达磋商文件中所注明账户。由于转账当天不一定能够达账，为避免因磋商保证金未到账而导致磋商被拒，建议至少提前2个工作日转账。

- 请正确填写《开标一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查磋商响应文件是否已按磋商文件要求盖章、签名、签署日期。

- 磋商响应文件应按顺序编制页码。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，望购买了磋商文件而决定不参加本次磋商的供应商，在磋商响应文件递交截止时间的3日前，按《磋商邀请书》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 如需供应商支付的各种费用，如磋商文件售价、工程图纸押金、保证金和招标代理服务费等，磋商文件将书面详细告知，请供应商按磋商文件规定的方式和金额支付。

目录

第一篇磋商邀请书	1

第二篇供应商须知	5

第三篇用户需求书	16

第四篇评标工作大纲	31

第五篇合同条款格式	37

第六篇磋商响应文件格式	55

- 磋商邀请书

广东泰通伟业工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市东实旗云投资有限公司（以下简称“采购人”）的委托，为旗云花园弱电智能化工程施工 (项目编号：TTWY-20065) 采购所需的服务。本项目采用竞争性磋商采购方式，欢迎合格供应商就本项目提交密封磋商。

- 邀请合格供应商就下列所有服务提交密封磋商：

- 项目名称：旗云花园弱电智能化工程施工

- 项目编号：TTWY-20065

- 项目预算金额：¥2,320,000.00元（人民币贰佰叁拾贰万元）。

- 项目需求：详见磋商文件第三篇用户需求书。

二、供应商须满足以下资格条件：

- 供应商须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

（二）供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（三）供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）；

（四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单（以采购代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（五）供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级或以上资质。

（六）本项目不接受联合体投标。

三、获取磋商文件：

本项目无须报名，由供应商自行网上下载。下载地址：广东省招标投标监督网（http://zbtb.gd.gov.cn）、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（www.dgsy.com.cn）、广东泰通伟业工程咨询有限公司官网-招标采购栏目（www.weiyecoltd.com）。

四、接收响应文件的时间、地点、截止时间，开启响应文件时间、地点：

1、接收响应文件的时间：2020年10月14日上午9:00～9:30。

2、接收响应文件截止时间及开启响应文件时间：2020年10月14日上午9:30。

3、接收响应文件地点：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼六楼618室。

五、采购代理机构及采购人的地址和联系方式：

采购代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

地址：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼六楼606室招标采购部

项目联系人:罗小姐

电话：0769-22088829

邮箱：WYZFCG@126.com

采购人：东莞市东实旗云投资有限公司

地址：东莞市东城区八一路机关二号大院9号楼

联系人:林工

电话：0769-28681293

广东泰通伟业工程咨询有限公司

二〇二〇年九月三十日

- 供应商须知

一、说明

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述的项目。

1.2本磋商文件的解释权在采购代理机构。

2.定义

2.1“采购人”是指东莞市东实旗云投资有限公司。

2.2“采购代理机构”是指广东泰通伟业工程咨询有限公司。

2.3“供应商”指向采购代理机构提交响应文件的法人。

2.4 货物：卖方按磋商文件规定向买方提供的货物。

2.5 服务：磋商文件规定卖方必须承担的咨询、技术协助、培训及其它相关义务。

2.6 语言：采购文件的语言为简体中文。

2.7 日期：指公历日。

2.8 时间：指北京时间。

3.适用法律

采购人、供应商和采购代理机构均应当参照东莞市东实旗云投资有限公司相关采购规定执行。

4.本项目不接受联合体磋商。

5.禁止事项

5.1采购人、供应商和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益。

5.2供应商不得向采购人、采购代理机构、磋商小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5.3采购代理机构不得向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。

5.4除供应商被要求对响应文件进行质疑澄清外，从开启响应文件之时起至授予合同止，供应商不得就与其响应文件有关的事项主动与磋商小组、采购人以及采购代理机构接触。

6.保密及其它注意事项

6.1凡参与采购工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

6.2开启响应文件后，直至向成交供应商发出《成交通知书》止，凡与审查、澄清、评估和比较有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。在采购工作结束后，与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况扩散出磋商小组人员之外。

6.3在评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

6.4磋商小组不向未成交供应商解释落选原因，不退还响应文件。

6.5所有供应商自行承担与响应有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均不承担该费用。

7.供应商诚信管理

7.1供应商在本磋商项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括供应商之间串通响应（递交响应书之前或之后），人为地使响应丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

7.2如果采购人或采购代理机构有证据表明供应商在本磋商项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其响应。

二、磋商文件说明

8.磋商文件构成

8.1磋商文件用以阐明项目情况、评审程序、评审办法、定标标准和合同条款参考范本和响应文件的制作等，由磋商邀请书、采购需求、供应商须知、响应文件格式和合同范本构成。

9.磋商文件的修改

9.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止时间5日前以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。

9.2如果修改的时间距响应文件递交截止时间不足5日的，将相应顺延递交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的制作

10.制作要求

10.1供应商应当仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性及对磋商文件作出实质性响应。

10.2供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式制作响应文件。如有关表格不能满足填报需要，可以对表格格式作出相应调整，但不得更改表格的实质性内容。

10.3供应商应提供正本一份、副本三份、唱标信封一份。在每一份响应文件上要明确注明“正本”、“副本”或“唱标信封”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

10.4响应文件的正本必须打印，并由供应商的法定代表人或经正式授权对供应商有约束力的委托代理人在响应文件上签字并加盖公章。委托代理人必须出具书面形式的《授权委托书》并附在响应文件中。响应文件的副本可采用正本的复印件。

10.5除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂改或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或委托代理人在修改处签字或加盖公章才有效。

10.6电报、电话、传真、电子邮件形式的响应概不接受。

11.响应文件的内容

11.1响应文件应包括下列部分：

11.1.1商务、技术文件

11.1.2唱标信封（须独立密封）

11.2响应（磋商）报价

（1）响应（磋商）报价应为人民币含税全包价，报价应包含服务及所需的各种税费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

（2）磋商报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

（3）供应商应按响应文件的《报价一览表》格式填写响应内容的单价和总价。

（4）供应商每次报价超过最高限价视为非实质性响应磋商而予以拒绝。

（5）经磋商后，供应商所报的最后磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

（6）供应商只能就单个项目提供唯一的方案和报价，不接受选择性的方案和报价。

11.3证明供应商合格和资格的文件

11.4供应商应当提交具备履行合同的证明文件。

11.5证明文件包括：履行合同所必须具备的财务能力证明、技术能力证明，符合磋商文件资格要求的证明等。

11.6证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

11.7供应商应提交其拟供的合同项下的服务的合格性符合磋商文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

11.8服务合格性的证明文件应包括服务来源地的说明，服务与磋商文件的要求相一致的证明文件，其他说明所提供服务已对技术要求做出了实质性响应的文件或说明与技术规格条文的偏差和例外等，形式可以是文字说明、图纸及其他资料。

12.响应文件格式

12.1供应商应将响应文件装订成册，并填写“响应文件目录”。上述文件及表格为供应商必须提交的文件，各供应商可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。响应文件的完整性是评审的内容之一。

13.磋商保证金

13.1供应商应向采购代理机构提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。磋商保证金的金额：

| 内容 | 保证金 |
| --- | --- |
| 旗云花园弱电智能化工程施工 | 贰万元整（¥20,000.00元） |

13.2供应商应按要求提交磋商保证金，供应商必须采用银行转账的形式缴交，磋商供应商与交款人名称必须一致，非磋商供应商缴纳的磋商保证金无效。

13.3磋商保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

账户名称：广东泰通伟业工程咨询有限公司

账号：6232590699050015393

开户行：广发银行股份有限公司东莞东翔支行

供应商必须保证资金以其供应商的名称（以分公司或子公司汇款无效）在本项目磋商响应文件截止前汇入到保证金专用账户（以银行到帐为准），可采用银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交磋商保证金的将导致废标。

13.4供应商应将汇款底单复印件附在《磋商保证金汇入情况说明》中。并将《磋商保证金汇入情况说明》连同开标一览表一起密封在单独的唱标信封内。磋商保证金的汇入单位名称须与磋商供应商名称一致，不接受以分支机构名义或个人账户代替供应商进行汇款。

13.5凡没有根据规定递交磋商保证金的，应视为非响应性磋商予以拒绝。

13.6未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）；成交供应商的磋商保证金，将在其签署合同后，采购代理机构在5个工作日内退还（不计利息）。逾期办理的，采购人不承担迟延退款责任。

13.7下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

13.7.1供应商在磋商文件中规定的磋商有效期内撤回其磋商；

13.7.2供应商串通磋商或者以其他弄虚作假方式磋商；

13.7.3成交供应商在规定期限内未能按规定签订合同；

13.7.4法律法规规定和磋商文件中规定的其它情况。

14.响应有效期

14.1响应文件从开启响应文件之日起，响应有效期为90个工作日。

14.2特殊情况下，采购代理机构可于响应有效期期满之前，要求供应商同意延长响应有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

15.1供应商应将响应文件正本和副本用信封分别密封，并标明供应商的名称、采购编号及“正本”或“副本”字样。

15.2唱标信封应单独密封，与磋商响应文件一同提交。

15.3在磋商响应文件密封袋上均应标明以下内容：

①收件人：；

②项目名称：；

③采购编号：；

④年月日时分开标，此时间以前不得开封；

⑤标明供应商名称、地址、联系人和电话以及文件的种类（如商务技术文件、唱标信封等）。

15.4供应商应按上述规定进行密封和标记后，将响应文件按照磋商文件中规定的时间和地址送至采购代理机构。

15.5未按上述规定进行密封、标记和递交的，采购代理机构对响应文件的不依时间递交、误投、破损、封装不合格或提前拆封不负责。

16.响应文件的递交

16.1所有响应文件都必须在响应截止时间之前送至采购代理机构。

16.2采购代理机构拒绝接受以下文件：

（1）提前递交的文件，

（2）在响应截止时间后递交的响应文件，

（3）未按规定包装和密封的响应文件。

16.3响应文件的修改与撤回

（1）供应商在递交响应文件后到响应截止时间之前，可以补充、修改或撤回其响应文件，但供应商必须以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补偿、修改的内容为准。

（2）除法律法规允许的情况外，在响应截止时间之后至响应有效期之间的这段时间内，供应商不得对其响应文件做任何修改，亦不得撤回其响应，否则磋商保证金将不予退还。

五、采购仪式和评审会议

17.开启响应文件

17.1采购代理机构在《磋商邀请书》规定的日期、时间和地点在有供应商代表在场的场合组织采购仪式，参加采购仪式的代表应签名报到以证明其出席。

17.2开启采购文件前，采购人、采购代理机构和供应商将检查响应文件的密封情况。在确认密封完好后，进行拆封唱标。唱标主要内容为响应文件正本中《报价一览表》的内容以及采购代理机构认为合适的其他内容，并做唱标记录。

18.磋商小组

18.1采购代理机构将根据项目特点组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

19.对响应文件的初审

19.1开启响应文件后，采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行初审，初审包括资格性审查和符合性审查。

19.2资格性审查是指依据法律规定和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，确定供应商是否具备响应资格。

19.3符合性审查是指依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应，包括审查响应文件是否完整，有否计算错误，文件签署是否合格，响应书的编排是否有序等。

19.4在对响应文件进行详细评估之前，磋商小组将审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等的偏离将被认为是实质上的偏离，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应响应的供应商的公平竞争地位。

19.5磋商小组确定响应文件的响应性，只根据响应文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

19.6实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.对响应文件的澄清

20.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。磋商小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或更正。

20.2响应文件内容表述不一致按照以下方法处理：响应文件中报价一览表内容与响应文件明细表内容不一致的，以报价一览表为准；响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以单价为准，并修改总价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，应以中文文本为准。

20.3供应商的法定代表人或委托代理人应当按照采购代理机构通知的时间和地点接受询问，对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或者纠正。

21.开展磋商

21.1主持人宣布评审纪律，磋商小组所有成员及相关工作人员签名确认。

21.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行一轮或多轮的磋商（具体磋商轮次由磋商小组视情况决定）在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与磋商有关的供应商的技术、价格和其他信息。

21.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容，并应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

21.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（或补充以书面材料），并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。补充文件是响应文件的组成部分。

22.最后报价

22.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，除法律法规规定的允许的情况外，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

23.综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。详见本文件《第四篇评标工作大纲》。

六、确定成交供应商

24.确定成交

24.1磋商小组完成评审工作后，出具评审报告，推荐3名以上成交候选供应商。符合法律法规允许的情况的，可以推荐2家成交候选供应商。

24.2采购人从成交候选供应商名单中按照综合得分排序确定1名成交供应商。

24.3根据响应或评审情况，采购代理机构保留在确定成交供应商之前任何时候接受或拒绝任何响应，以及宣布评审程序无效或拒绝所有响应的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释这一行动的理由。

25.资格后审

25.1采购人将根据磋商文件中的要求，对评委会推荐的成交候选人进行资格后审。

25.2成交候选人须无条件配合资格后审，否则采购人有权取消中标资格。

25.3资格后审须提供包括但不限于营业执照、税务登记证和在磋商响应文件中提供的资质证明文件、合同等重要证明文件的原件进行核对，综合考察成交供应商的履约能力。如采购人要求还须提供业绩证明的其他材料,成交候选人须配合提供。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

25.4如发现供应商提交虚假资料谋取中标的，采购人有权没收其磋商保证金，并保留追究其赔偿采购人由此而造成一切损失的责任。

25.5采购人保留审查成交供应商是否有能力令采购人满意的履行合同的权利，包括但不限于对成交供应商的规模、人员、场地、生产能力、供货能力等方面的核实或现场考察。如果审查通过，采购人将把合同授予该供应商；如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，并对下一个候选的供应商能否令人满意地履行合同作类似的审查或重新采购。

26.成交通知

26.1采购代理机构将在采购人确定成交供应商后之日起的2个工作日内发出《成交通知书》，并公告成交结果。

26.2《成交通知书》是签订采购合同的依据和组成部分。

26.3成交结果将在采购文件指定的采购信息发布媒体上公告，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

七、签订采购合同

27.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。

28.合同内容不得与磋商文件和响应文件内容有实质性偏离。

29.采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应将合同副本报采购代理机构归档。

30	履约担保

30.1签订合同前，成交供应商应提交履约担保。

30.2成交供应商向采购人提交履约担保，履约担保形式：☑履约保证金；☑银行履约保函；□担保公司履约担保书。履约担保金额：合同金额的10%。履约担保账户：采购人指定账户。

30.3履约保函应是由银行支行一级或以上银行机构出具，并经甲方同意，非东莞市行政区内的银行出具的保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书。履约保函的内容，应符合磋商文件、投标响应文件和合同的要求。履约保函应在合同有效期满后28天内继续有效。

30.4若成交供应商不按规定提交履约担保，采购人将有充分的理由解除合同，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

30.5在整个项目验收合格后，成交供应商向采购人提交退回履约担保的申请，采购人办理履约担保退还手续，将履约担保退回原成交供应商的汇入帐户。

31.发票

31.1该项目获得中标的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

31.2成交供应商需提交增值税专用发票，并于备注栏写明项目名称及合同名称。

31.3在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则以开具发票的时间为准，以原合同约定价格不含税金额不变作为基准，按照新税率重新计算含税价格。

八、质疑与回复

32   质疑与回复

32.1 质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

32.2. 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签名并加盖公章。

32.3. 供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖公章）在磋商文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

32.4. 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。联系人：罗小姐/0769-22652033；联系地址：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼七楼。

32.5.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.6.质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、供应商名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签名并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动。

32.7.采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

- 用户需求书

第一部分商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 90个日历天内完成所有设备的安装、调试并交付使用（最终进场时间以采购人书面通知为准，若分批次供货安装，每批次的工期不大于75日历天）。 |
| 2 | 供货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 付款 | （1）合同签订后，在20个工作日向成交供应商支付合同总价的20%作为定金； （2）完成工程量的80%，在20个工作日向成交供应商支付至合同总价的60%； （3）货物在安装、调试完毕初验合格后在20个工作日向成交供应商支付至合同总价的80%。 （4）竣工验收合格并办理完结算后在20个工作日向成交供应商支付至结算价的97%。 （5）质保期满通过质保期验收后再向成交供应商支付结算价的3%。 |
| 4 | 质保期 | 项目最终验收合格之日起两年（产品有特殊要求的按实际需求执行） |
| 5 | 售后服务 | 质保期内维修人员接到维修通知后8个小时内到达现场，24小时内修复，质保服务方式均为供应商上门服务。非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退。并承担上述情况产生的一切费用。质保期后如果采购人要求，供应商应长期负责有偿优惠维修。 |
| 6 | 报价内容 | （1）报价应包含系统深化设计及其所需的货物及所需附件的购置费、采保费、运输费、安装、调试费、保险费、各种税费、检测费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 （2）报价已包含监控中心服务软件、包含2600张门禁卡。 （3）投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 （4）合同总价为包干价。 说明①采购人可根据实际需要对智能化方案进行调整，应采购人要求导致智能化工程量增加、减少或变更而引起合同价款的调整，将按成交供应商的对应清单报价进行核增或核减，核增金额不超过合同价5%的部分不予调整，核减金额按实在结算时进行调整。②磋商过程中，成交供应商最终报价对比投标报价如有下浮，最终清单价格按下浮比例，整体等比例下浮调整。 |
| 7 | 合同条款 | 供应商实质响应合同各条款。 |
| 8 | 其它要求 | 成交供应商不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则采购人有权即刻终止合同，并由成交供应商赔偿相应损失。 |

第二部分技术需求书

一、项目概况

东实旗云花园总占地面积16462.13平方米，建筑面积约11.34万平方米。其中可售住宅面积约8.24万平方米，可售商铺面积约0.2万平方米，车位数量为681个（其中125个是人防车位、可售车位556个）。

二、项目需求主体说明

项目工程范围，本次工程为一次性包干工程：

1、按照智能化工程的施工图设计、供货、安装、独立调试及配合其他专业系统联动调试、培训、验收、保修及相关服务等，包括智能化管理中心建设、背景音乐子系统、视频监控子系统、巡更子系统、车辆出入口系统、五方通话总线、可视对讲子系统。

2、其他说明：智能化管理中心建设包含机房装修、UPS电源系统、拼接屏安装、门禁安装、各子系统综合管控系统；背景音乐子系统主要分布在小区地面公共区域；视频监控子系统主要分布在小区地面公共区域、地下室、电梯及电梯出入口等区域；巡更子系统主要分布在地面主要区域及地下室；车辆出入口系统实现地下车库车辆出入管理、用时管控、收费功能；五方通话总线实现管线安装数据传输；可视对讲子系统主要分布在小区主出入口、单元门、室内门禁可视对讲安装。

三、报价说明

1、视频监控系统、可视对讲系统、车辆管理系统、智能化综合管理平台及管理服务器、大屏显示系统等主要设备选型品牌为海康威视、大华、华为或同等档次。

2、工程报价清单（另册）

四、设备技术参数要求

（一）智能化管理中心建设

1、机房弱电总电柜

塑壳断路器=NM1-250S/3300 160A*1  NM1-125S/3300 100A*1

互感器=BH-0.5-150/电压表=6L2-450V

电流表=6L2-150/5

电压转换开关=LW5-16YH3/3

信号灯=AD16

浪涌保护器=80KA/4P

小型断路器=DZ47-C40A/3P

小心过断路器DZ47-C25A/3P

小型断路器=DZ47-C40A/2P  DZ47-C25A/2P  DZ47-C16A/2P

浪涌保护器=40KA/4P

双层门1600*600*370

2、拼接屏

尺寸：46英寸；拼缝：3.5mm

分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）

视角：垂直上下178°，水平左右178°(CR≥10)

响应时间：8ms(G to G)

对比度：1200：1

亮度：700cd/㎡

输入接口：HDMI × 1， DVI × 1， VGA × 1， CVBS × 1， USB × 1

功耗：≤ 111 W

电源要求：100～240 VAC， 50/60 Hz

寿命：≥60000 小时

运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）

综合平台：5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率

操作台：三人位

电脑：I5/8G/1T/2G独立显卡/DVDRW/win10 H /21.5英寸

3、双路服务器

4114(10核2.2GHz)×1/64G DDR4/1TB 7.2K  SATA×2(RAID 1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM

CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz）

内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：2块1T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口

4、iSecure Center 综合安防管理平台 (DS)

至少满足200路视频通道，50套门禁，4车位管理及自助收费，850户室内分机，满足二次开发需求。

5、门禁主机

处理器：32位处理器

管控门数：2门

通讯方式：上行TCP/IP、RS485

读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口

存储容量：10万张卡和30万记录存储

工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）

6、磁力锁

最大拉力280kg×2，供电：DC12V或DC24V，工作电流12V/500mAx2，24V/250mAx2；支持门锁状态输出，延时0/3/6/9秒可调。

（二）背景音乐子系统

1、功放

额定功率：650W

110V、70V定压双输出和4-16Ω定阻输出。

LED电平指示，红灯失真指示失真告警。

短路保护，过热保护，过压保护，防大电流冲击。

带有温度控制检测装置，双风扇散热，散热器温度达55度时自动启动风扇散热。

总音量和各通道独立音量控制，高低音控制。

5单位LED电平表，红灯失真指示失真告警。

备有链接出口，便于扩接另一台功放。

3路MIC输入、3路AUX输入、1路AUX输出。

有默音功能，便于插入紧急广播。

频率响应：80HZ-18KHZ

信噪比：话筒≥70dB，线路≥85dB

电源：AC 220V/230V  50/60HZ

输入灵敏度：线路250mV，话筒2 mV

失真度：＜1%

具有CCC认证及CB认证

2、智能播放器

微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。

真彩色TFT显示器，中文字幕，工作状态一目了然。

简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。真彩色3.0英寸TFT显示器

内置2GB内存，外扩展SD卡最大容量可达32G。

可定时播放内存和SD卡节目， 8路分区音频定时输出，3路定时电源输出口。

音乐播放功能，支持MPEG 1/2 Layer 3 、WMA、WAV、OGG、APE、FLAC等音频格式。

媒体库功能，可以根据个性灵活管理自己音乐文件。

音效处理功能，支持3D，重低音，微软音效等多种音效功能。

HiFi级的音频解码性能。

支持高清MIC录音、LINE IN录音、FM录音。

内置高清晰FM收音机，并支持FM节目录制。

内置监听喇叭，监听输出音源，可调节监听音量。

支持周历定时程序和特殊日期定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要。

可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、广播分区管理。

高精度RTC时钟、定时可精确到秒。

支持通过网线外扩分区器，最大可扩展16台分区器256分区，实现编程自动或手动分区广播。

支持通过网线外扩音源（如CD、收音机等）。

远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制。

支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。

支持外扩电源时序器，可输出短路信号，控制外围设备。

MP3频率响应 20Hz-20KHz/±1dB

MP3信噪比 95dB

MP3存储介质 SD储存卡

MP3存储格式支持FAT16、FAT32格式，NTFS格式不可用

音频输出 1KΩ/1V

音频失真度 0.10%

频率响应 30Hz-20KHz

监听喇叭功率 0.5W

时间制式 24小时制

通信接口 RJ45

报警输入电平短路（0V）

电源控制输出电平短路（0V）

输入电源～220V/50Hz

输出电源～220V/50Hz

输出电源功率总功率≤5KW，单路功率≤3KW

功率消耗 30W

保护 AC FUSE×0.5A

3、草坪音箱

密封式设计，需防雨、防潮、耐寒、耐冲压、防盗等可安装在室外环境中使用，全方位及远程传播

输入电压 70/100V

喇叭单元 6.5寸同轴防水

功率 15/25W

频率响应 80Hz-16HKz

灵敏度 91dB

提供IP66六级防水防尘认证

（三）视频监控子系统

1、彩色半球摄像机

200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机

视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG

最小照度 0.01 Lux @(F1.2，AGC ON)， 0 Lux with IR

快门 1/3秒至1/100，000秒

镜头 2.8mm，水平视场角： 113.5°

调整角度水平：0°~360°；垂直：0°~ 75°；旋转：0°~360°

宽动态范围：120dB

帧率：50Hz： 25fps (1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720)

感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域

存储功能：NAS(NFS，SMB/CIFS均支持)

智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，场景变更侦测，人脸侦测，虚焦侦测；物品遗留侦测，物品拾取侦测，非法停车侦测，人员聚集侦测，徘徊侦测，快速移动侦测，进入区域侦测，离开区域侦测

支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析

工作温度和湿度-30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结)

电源供应 DC12V±25%/PoE(802.3af)

功耗 7W MAX

红外照射距离 EXIR：20-30米

防护等级 IP67

2、彩色枪型摄像机

200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机

视频压缩标准	H.265 / H.264 / MJPEG

最小照度：0.01Lux @(F1.2，AGC ON) ，0 Lux with IR

镜头：4mm，水平视场角：90.3°

帧率：50Hz： 25fps (1920 × 1080，1280 ×960，1280 × 720)

宽动态范围：120dB

感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域

智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，场景变更侦测，人脸侦测，虚焦侦测，物品遗留侦测，物品拾取侦测，非法停车侦测，人员聚集侦测，徘徊侦测，快速移动侦测，进入区域侦测，离开区域侦测

电源供应：DC12V±25%  / PoE(802.3af)

功耗：7W MAX

红外照射距离最远可达：30米

支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析

存储功能：NAS(NFS，SMB/CIFS均支持)

快门：1/3秒至1/100，000秒

工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结)

IP67防护等级

3、电梯专用摄像机

200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机

内置麦克风

最低照度：彩色：0.01 Lux @ (F1.2， AGC ON)，0 Lux with IR

镜头：2.8 mm@ F1.6，水平视场角：114.8°，垂直视场角：62.1°，对角线视场角：135.6°

调整角度：水平-15~15°，垂直0~75°，旋转0-360°

宽动态范围：105dB数字宽动态

视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG

最大图像尺寸：1920 × 1080

存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS，SMB/CIFS 均支持)

通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

工作温度和湿度：-10℃~40℃，湿度小于95%(无凝结)

电源供应：DC：12V±25%(支持防反接保护)，POE：802.3af

电源接口类型：Φ5.5mm 圆口

功耗：DC：Max： 6.0W，PoE：Max：7.5W

红外照射距离：3m

防护等级：IP66

防暴等级：IK08

4、警戒摄像机

200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机

智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测。

支持联动白光报警

支持联动声音报警

最小照度：0.002Lux @(F1.2，AGC ON) ，0 Lux with IR

镜头：4mm，水平视场角81.9°

宽动态范围：120dB

视频压缩标准：H.265/H.264/ MJPEG

最大图像尺寸：1920 × 1080

存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡((128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传，NAS(NFS，SMB/CIFS均支持)，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能

通讯接口：1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

音频接口：内置麦克风和扬声器

音频接口：1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口

报警输入：1路

报警输出：1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A)

电源输出：支持两线式DC12V 100mA电源输出

工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结)

电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)

电源接口类型：Φ5.5mm圆头电源接口

功耗：DC12V：9W Max； PoE：10.5W Max

红外照射距离：最远可达50米

防护等级：IP67

5、监控主机

硬件规格：

2U标准机架式

2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源

8盘位，可满配6TB硬盘

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

报警IO：16进4路（可选配8出）

软件性能：

输入带宽：256M

32路H.264、H.265混合接入

最大支持8×1080P解码

支持H.265、H.264解码

Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

6、核心交换机

下联24口千兆电口，上联万兆4光口，解决存储、备份、远距离传输等多种业务需求；符合标准： IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE802.3ab,IEEE 802.3z, IEEE802.3ag, IEEE802.3ah,IEEE802.1X；无阻塞的线速转发：保证所有端口达到无阻塞的线速转发能力3层网管：支持Web配置，支持端口管理、 QoS、SNMP、 IGMP、 RSTP、 VLAN、链路聚合等；支持单端口开启/ 关闭及端口优先级；支持静态路由功能；

7、28路全千兆交换机

提供16个千兆电口8个千兆光口，2光2电千兆上行口提供网管Console端口，支持基于端口的VLAN等网管操作；支持IEEE802.3 10BASE-T，IEEE802.3u 100BASE-TX，IEEE802.3ab 1000BASE-T，IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX，IEEE802.3 X；支持IEEE802.3X全双工流控；支持支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能； AC100V～240V输入，内置冗余电源；支持工业3级的防雷、防静电和抗干扰能力；安装快捷，操作简单，便于挂墙、桌面和机柜式安装。

8、八路POE网络交换机

提供2个千兆上联电口；8个100Mbps PoE网络端口，支持af/at供电标准；一键VLAN设置，下联端口互相隔离，只与上联访问，增加传输效率及安全性；抑制网络风暴；POE供电距离最远可达250米；供电电压：DC48V～57V，供电功率：120W；6KV防雷；金属外壳

（四）车辆出入口系统

1、一体化道闸

直杆中速一体化道闸

包含：道闸，抓拍机，补光灯，LED屏，喇叭，1个车检器，1个防砸雷达，2个遥控器

道闸类型：直杆

道闸方向：全向

道闸杆长：4米

运行速度：2.5-3.0秒

横杆材质：铝合金+珍珠棉

遥控距离：≥30米

输入电压：220V

抓拍机分辨率：200W（1920 × 1080）

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS

最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2，AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2，AGC ON)

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

通讯接口：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个USB

外部接口：4路外部触发输入、同步电源接口SYNC、3对输出接口(2对继电器输出、1对补光灯触发输出接口)

LED补光灯灯珠数量：3颗

色温：5000K~7000K

发光角度：40°

最佳补光距离：4米～8米

补光灯触发方式：电平量/开关量触发

LED信息显示屏点间距：P4

颜色：双基色(红绿)

LED屏亮度：1200cd/㎡

LED屏最佳可视距离：＞4 m

车检器通道数：2通道线圈输入

功能特性：支持防撞、防冷凝、手动锁闸等功能，支持语音播报

2、三代管控终端

出入口控制终端含管理软件

CPU：Apollo Lake J3455平台处理器

内存：4GB，硬盘：2T

其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口

操作系统：Windows 10

支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元

存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息或≥30万辆的违法车辆信息

平台功能：支持上传至海康智能停车场管理系统；支持上传至其他中心管理系统（需定制）

远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理

工作电压：主机12VDC，外接220VAC电源适配器

功耗：平均25w，最高50w

工作环境温度：-20 ℃～70 ℃

工作环境湿度：10%~90%@40℃，无凝结

3、交换机

4个1000Mbps下行网络端口，2个光口和1个电口双上行100Mbps端口，其中1光电为COMBO口；一键VLAN设置，下联端口互相隔离，只与上联访问，增加传输效率及安全性；抑制网络风暴；POE供电距离最远可达250米；

4、车检雷达

采用24GHz MMIC技术，性能更强。

安装与维护方便，所需人力少，工时短。

采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，虚警率低。

采用RS485通讯，信号更稳定，通讯距离更长。

能够自动识别背景。

环境适应性强，检测性不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。

（五）可视对讲子系统

1、室内分机

显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD

显示屏分辨率：1024*600

操作方式：电容式触摸屏

网线供电：支持

防区数：8防区

网口：10M/100M自适应以太网口

探测器供电：支持输出1路12V 200mA电源用于探测器供电；

电源：网线供电或DC12V

功耗：≤6W

2、可视对讲人工智能产品

摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机

视频压缩标准：H.264，分辨率：1920×1080

深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：5000张

显示屏：4.3寸彩色非触摸 TFT LCD，分辨率：800*480

操作方式：实体按键；

操作界面：液晶显示，简易菜单；

音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器；

支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别；

支持二维码开门；

RS485：2个，RS485半双工

网络参数：10M/100M/1000M自适应，支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议

IO输入：4个

IO输出：0个

门锁继电器：2个

3、可视对讲管理机

显示屏：7寸彩色TFT LCD

摄像头：CMOS 100W像素，可开关

显示屏分辨率：1024*600

操作方式：电容式触摸屏、触摸按键、机械按键

RS485口：2个，RS485半双工

一个USB接口，可插U盘

4个IO输入，2个开关量输出，2个继电器输出

4、网络交换机

提供2个千兆上联电口；8个100Mbps PoE网络端口，支持af/at供电标准；一键VLAN设置，下联端口互相隔离，只与上联访问，增加传输效率及安全性；抑制网络风暴；POE供电距离最远可达250米；供电电压：DC48V～57V，供电功率：120W；6KV防雷；金属外壳

5、磁力锁

最大拉力280kg×2，供电：DC12V或DC24V，工作电流12V/500mAx2，24V/250mAx2；支持门锁状态输出，延时0/3/6/9秒可调

6、门禁主机1

处理器：32位处理器

管控门数：2门

通讯方式：上行TCP/IP、RS485

读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口

存储容量：10万张卡和30万记录存储

工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）

7、门禁主机2

处理器：32位处理器

管控门数：4门

通讯方式：上行TCP/IP、RS485

读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口

存储容量：10万张卡和30万记录存储工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）

五、图纸（另册）

- 评标工作大纲

一、磋商小组对响应文件进行初审，初审包括资格性审查和符合性审查。

| 审查项目 | 内容 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 资格瑕疵 |  |
|  | 磋商保证金瑕疵 |  |
| 符合性审查 | 供应商代表身份审查 |  |
|  | 磋商响应文件的有效性、完整性瑕疵 |  |
|  | 技术响应瑕疵 |  |
|  | 商务响应瑕疵 |  |
|  | 报价 |  |
|  | 违规行为 |  |
|  | 法律法规及磋商文件中规定的其它情形。 |  |

（一）资格性检查

1) 资格瑕疵

包括但不限于：①资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；②供应商与采购人、采购代理机构有利害关系的。

2) 磋商保证金瑕疵

包括但不限于：①供应商未提交磋商文件保证金或金额不足；②提交方式、提交时间不符合采购要求；③磋商文件保证金有效期不符合采购要求的。

（二）符合性检查

1) 供应商代表身份审查

包括但不限于：①供应商代表未参加开标会；②供应商代表无有效授权；③核对供应商代表身份时，不能提供相应的身份证明或不相符。

2) 响应文件的有效性、完整性瑕疵

包括但不限于：①响应文件的数量、制作、密封、标记不符合要求；②响应文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；③签字盖章不符合磋商文件要求的；④响应文件内容有严重缺漏项的；⑤报价有严重缺漏项的；⑥响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

3) 技术响应瑕疵

包括但不限于：①响应文件不满足磋商文件中加注星号（★）的主要参数要求或加注星号的主要参数无技术资料支持的；②一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；③响应文件技术响应与事实不符或虚假磋商的；④供应商复制磋商文件的技术规格相关部分内容作为其响应文件的一部分的；⑤《技术规格偏离表》填写不明或不实的；⑥将一个包中的内容拆开磋商的；⑦供应商对同一货物或服务磋商时，同时提供两套或两套以上的磋商方案的；⑧明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑨其他未实质性响应磋商文件技术要求的。

4) 商务响应瑕疵

包括但不限于：①磋商文件加注星号（★）的商务要求负偏离的；②项目完成期未满足磋商文件要求的；③报价超出采购预算的。④《商务条款偏离表》填写不明或不实的；⑤供应商低于成本报价竞标的；⑥响应文件附有采购人不能接受的条件的；⑦其他未实质性响应磋商文件商务要求的。

5）报价

包括但不限于：报价不得超过本磋商文件明确的项目预算。

6）违规行为

包括但不限于：①以他人的名义磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的；②拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；③扰乱开标、评标秩序，干扰磋商工作正常进行的。

- 法律法规及磋商文件中规定的其它情形。

- 经过磋商阶段后，磋商小组按照磋商文件确定的评审标准和方法对提交最后报价的供应商的响应文件进行评审和比较，推荐候选成交供应商，制订评审报告。

三、评审因素及评分权重

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分（20分） |  |  |  |
| 1 | 财务状况 | 3分 | 根据供应商2017年1月1日至2019年12月31日的财务状况进行综合评审，三年盈利的得3分，两年盈利的得2分，一年盈利的得1分，其他情况得不得分。（提供经会计师事务所审计的财务报告复印件加盖公章） |
| 2 | 企业信誉 | 7分 | （1）供应商具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的：①质量管理体系认证证书；②环境管理体系认证证书；③职业健康管理体系认证证书；④信息安全管理体系认证证书。以上证书每一个得1分，满分4分；无不得分。 （2）2017年以来供应商获得市级或以上工商部门颁发的守合同重信用证书或重合同守信用证书，其中三年得3分，其中两年得2分，一年得1分，无不得分。 （提供相关证明材料复印件加盖公章） |
| 3 | 业绩 | 10分 | 2017年9月1日至2020年9月1日（以合同签订时间为准），供应商具有同等规模或以上系统集成或智能化（含综合布线或监控系统）建设类项目业绩，每个有效业绩得2分，满分10分。 说明：同等规模是指项目总建筑面积达6万平方米或以上；或合同金额达150万元以上。 （须提供业绩的合同复印件以及与项目相关的发票或完税证明等材料加盖公章。） |
| 技术评分（50分） |  |  |  |
| 1 | 设备品牌、档次 | 10分 | 根据磋商文件技术需求书提供的参考品牌要求，从供应商提供的设备品牌档次进行横向对比。 【优】10分：完全满足并优于磋商文件要求的； 【良】7分：满足磋商文件要求的； 【中】3分：基本满足磋商文件要求的； 【差】0分：达不到磋商文件要求的不得分。 |
| 2 | 系统设备配置 | 10分 | 根据磋商文件技术需求书中的系统设备配置要求，从供应商提供的软硬件配置进行横向对比。 【优】10分：完全满足并优于磋商文件要求的； 【良】7分：满足磋商文件要求的； 【中】3分：基本满足磋商文件要求的； 【差】0分：达不到磋商文件要求的不得分。 |
| 3 | 设备功能及技术指标 | 10分 | 根据磋商文件技术需求书中的设备功能及技术参数要求，从供应商提供的设备功能及技术参数进行横向对比。 【优】10分：完全满足并优于磋商文件要求的； 【良】7分：满足磋商文件要求的； 【中】3分：基本满足磋商文件要求的； 【差】0分：达不到磋商文件要求的不得分。 |
| 4 | 施工方案及技术保证措施(包括工艺、劳动力、主要材料、机械设备保证措施) | 14分 | 【优】14分：施工方案可行、可靠、先进，针对性强，技术保证措施具体、成熟。根据工艺流程安排劳动力、主要施工材料，主要施工机械组织方案安排非常合理，并充分考虑了本工程施工特点；劳动力投入计划合理可行，满足施工与进度需要，各工种配套齐全，并考虑到施工高峰期备用施工人员等保证人员的到位及调配管理等措施，调配方案切实可行；施工平面布置科学合理。 【良】11分：施工方案较可行、较可靠、针对性较强，技术保证措施较具体。根据工艺流程安排劳动力、主要施工材料，主要施工机械组织方案安排较为合理，并考虑了本工程施工特点；劳动力投入计划基本可行，基本满足施工与进度需要，各工种配套齐全，并考虑到施工高峰期备用施工人员等保证人员的到位及调配管理等措施，调配方案切实可行；施工平面布置基本合理。 【中】7分：施工方案基本可行、基本可靠，针对性一般，技术保证措施基本具体。劳动力、主要施工材料，主要施工机械组织方案安排考虑了本工程施工特点；劳动力投入计划基本满足施工与进度需要，各工种配套基本齐全，考虑到施工高峰期备用施工人员等保证人员的到位及调配管理等措施；施工平面布置基本可行。 【差】3分：不满足上述条件者。 |
| 5 | 控制工程质量的检测监测与保证措施 | 3分 | 【优】3分：质量保证体系的完善、合理，质量保证措施制度的科学、有效；工程质量的检测手段与保证措施明确、具体、先进、各项措施落实可行，针对性强，加工和安装现场有健全的检测和施工监测手段； 【良】2分：质量保证体系的合理，质量保证措施制度有效；工程质量检测手段与保证措施较明确、较具体、较先进、各项措施较落实，针对性较强，加工和安装现场有较健全的检测和施工监测手段； 【中】1分：质量保证体系基本合理，质量保证措施制度基本有效；工程质量检测手段与保证措施一般、但对各措施有认识，针对性一般化，加工和安装现场检测和施工监测手段一般； 【差】0分：不满足上述条件者。 |
| 6 | 售后服务方案 | 3分 | 根据各供应商提供的售后免费延保承诺进行评审，每延长一年得1分，最高得3分。（须提供单独的承诺函加盖公章。） |
| 价格评分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分计算方法：满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价（不含税报价）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重（30%）×100 |

注：（1）上述证明文件均提供加盖公章复印件。

（2）若开标当日评标委员会需要查看以上证明文件原件，供应商请在接到通知后规定时间内携带原件到达评标会场，接受核查，如因迟到或是其他原因不能携原件到达现场接受检查，其造成的所有后果供应商自行承担。

（3）若中标将在发放成交通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。

四、技术评审

1.由磋商小组对所有响应文件的技术部分响应和指标进行审核和分析；对响应文件中文字、图纸说明和指标响应进行评分，填写《技术评分表》。

2.将每一个磋商小组成员的评分汇总，取其算术平均值，为该供应商的技术评定得分。

五、商务评审

1.由磋商小组评价每个供应商的商务条件，填写《商务评分表》。

2.将每一个磋商小组成员的评分汇总，取其算术平均值，为该供应商的商务得分。

六、报价评审

1.价格核准：磋商小组对有效供应商的详细报价进行复核，审查是否有计算上的错误或供货范围上的错误。对错误修正的原则如下：

1.1响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.2当单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

1.3当分项之和与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

2.价格评分：

将磋商小组修正后的入围供应商的磋商报价，以最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，定基准价的价格评分。其他磋商报价得分＝价格评分×(磋商基准价／最后磋商报价)。由此算出各供应商的报价得分。

七、综合得分的计算

1.综合得分=技术评审得分+商务评审得分+磋商报价得分。

2.将综合得分从高到低排出名次，总分第一名为第一成交候选供应商，第二名为第二成交候选供应商，第三名为第三成交候选供应商（综合得分相同的，按磋商报价得分顺序推荐；综合得分相同且磋商报价得分相同的，按技术得分顺序排列）。

- 合同条款格式

旗云花园弱电智能化工程施工合同

（参考样板）

工程名称：

工程地点：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签约地点：

签订日期：      年      月     日

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行  旗云花园弱电智能化工程施工  达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条  工程概况

1、工程名称：旗云花园弱电智能化工程施工

2、工程地点：东莞市

3、建设规模：85044.94 平方米

第二条  承包范围和内容

项目工程范围，本次工程为一次性包干工程：

1、按照智能化工程的施工图设计、供货、安装、独立调试及配合其他专业系统联动调试、培训、验收、保修及相关服务等，包括智能化管理中心建设、背景音乐子系统、视频监控子系统、巡更子系统、车辆出入口系统、五方通话总线、可视对讲子系统。

2、其他说明：智能化管理中心建设包含机房装修、UPS电源系统、拼接屏安装、门禁安装、各子系统综合管控系统；背景音乐子系统主要分布在小区地面公共区域；视频监控子系统主要分布在小区地面公共区域、地下室、电梯及电梯出入口等区域；巡更子系统主要分布在地面主要区域及地下室；车辆出入口系统实现地下车库车辆出入管理、用时管控、收费功能；五方通话总线实现管线安装数据传输；可视对讲子系统主要分布在小区主出入口、单元门、室内门禁可视对讲安装。

- 质量标准

乙方应严格按照磋商文件、施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程、弱电工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方现场代表及监理公司的监督。工程质量标准为：中华人民共和国现行国家标准、国家工程质量验收标准：达到“合格”或以上，且需满足甲方设计图纸需要和技术要求。

工程质量验收评定达不到约定的质量标准，由乙方向甲方支付金额为合同总价20% 的违约金，且乙方仍应按甲方的要求进行整改，若乙方收到甲方通知之日起7日内未完成整改，甲方有权另行聘请第三方进行整改，整改费用均由乙方承担。合同工程中的任一分部或分项工程，乙方自检合格后，经监理单位预验收出现不合格视为乙方违约，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并采取相应措施在7日内整改至监理工程师验收合格。

- 合同价款

1、合同总价（大写）：                       。（小写）：¥                   元。其中工程价款（大写）：                     （小写）：¥                  元。增值税税金（大写）：               （小写）：¥                          元。如遇国家调整税率，按调整后税率及相关细则执行。

2、本工程合同总价包含完成本工程所需的全部费用，包括但不限于所需的设计费、设备采购费、运费、装卸费、安装费、人工费、材料费、施工机械使用费、安全文明施工费、场地清理费、管理费、利润、原材料与半成品的检测、试验费、水电费、工程竣工验收（如需）、工程竣工四方验收合格（项目需通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心或者相同资质的检测单位检测，出具合格的检测报告后甲方才进行工程验收，该项检测费用由乙方承担）通过相关联的费用、包保修维护的形式由乙方承担、乙方并移交甲方前的成品与半成品保护、工程竣工验收、所有措施费及规费、工程税金及风险、完成图纸所有工程内容的所有费用。同时在施工期间对价格波动、汇率变化等因素变动而不作调整。

3、合同价已包含监控中心服务软件费用及2600张门禁卡的费用。

4、合同总价为包干价，乙方不得以任何理由要求调整合同价。

第五条  工期

（一）  2020  年    月    日至 2020  年   月     日，工期为 90 个日历天。具体开工日期以甲方通知的开工日期为准，工期已包含供货日期在内。乙方在施工过程中应无条件配合项目总进度计划中关键节点实施或者调整。

（二）如遇下列情况，乙方须在发生之日起两日内书面通知甲方及监理方，并经甲乙双方代表书面签证，工期相应顺延，甲方不再承担其他责任（包括乙方人员、设备窝工、停工费用等）；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延。

1、因甲方原因影响工程项目进度或停工，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工；

2、一周内连续下雨累计超过24小时及以上，或一天内持续下雨达6小时及以上的（施工条件不受天气影响的除外）；

3、一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

4、监理工程师未按照合同约定及时提供所需指令、回复等；

5、发包人风险事件；

6、不可抗力因素。

(三)乙方有责任与其他承包商合作，各个承包商之间发生或协调有关的争议时应提交监理和甲方，并由监理和甲方协调解决。甲方的决定将成为最终决定并约束有关各方。

（四）若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担以下违约责任：

1、未能在甲方设定的关键工程进度节点如期完工的，须向甲方每天支付违约金¥5,000.00元，甲方可在工程进度款中直接扣除；若逾期超过10天的，甲方有权解除合同。

2、如果超过竣工日期仍未竣工，延期违约金按每天¥10,000.00元计，甲方可在工程进度款中直接扣除。同时，工期延误超过10天的，甲方有权解除本合同。

（五）如乙方不能按期完成承包范围内的工程项目，逾期超过10天的，甲方有权委托第三方代乙方完成，因此造成甲方的一切损失（包括但不限于第三方施工的费用、律师费、诉讼费、财产保全保险费等）的125%（即外加25%管理费）由乙方承担，且甲方有权在应向乙方支付的工程款中扣除。

第六条  结算

（一）工程竣工完成，需提供整套完整的竣工验收资料给监理单位确认后并提交给甲方，乙方提供的竣工验收资料应根据《建设工程质量管理条例》（279号令）、《城市建设档案管理规定》（建设部90号令）、《建设工程文件归档整理规范》 （GB/T50328—2001）、《城市建设档案著录规范》（GB/T50328—2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50328—2013）和《广东省建设厅关于统一使用〈广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表〉的通知》的要求完成工程文件整理及档案的移交，以实现甲方工程档案管理的规范化、标准化。

（二）工程竣工验收报告经甲方、监理单位认可后30天内，乙方向监理单位、甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，按照合同约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算，甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料六个月内完成审核（如乙方递交的资料不完整，相应时间顺延），如工程竣工验收报告经监理单位、甲方认可后超过30天，乙方无正当理由不递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方有权单方面进行竣工结算,乙方无条件认可结算成果，且前述成果作为乙方竣工结算价款。乙方按现场实际施工完成的工程量报送的结算金额必须真实准确，不得虚报、冒报。若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3％(不含3%)，视为违约，甲方有权按照最终审定的结算总金额办理结算，乙方还合同总价的20％向甲方支付违约金，该违约金由甲方在结算金额中直接扣除，并降低乙方在甲方承建商评估体系的排名。

（三）乙方需按照甲方要求提供整套的竣工验收与结算资料给甲方，如乙方提供的资料未按甲方要求，或不能满足甲方预审的，乙方需在3个日历天内能按甲方要求返工，重新整理资料，经甲方审核后必须达到第六条第一点规范的要求。若乙方最终提供的整套竣工验收与结算资料仍不能达到甲方要求的或者拒绝按甲方要求提供竣工验收与结算资料的，甲方有权拒绝向乙方支付工程价款，直到乙方提供的资料达到规范要求的标准为止。

乙方报送竣工结算资料的内容和要求如下：

（1）乙方在工程竣工后，提交竣工验收报告和资料，经甲方、监理单位认可后在30个天内，按本合同约定及甲方要求向甲方递交完整的竣工结算报告及结算资料。

（2）主要竣工资料由以下部分组成（包括但不限于）：

A）结算书

①封面：必须有项目名称、项目特征、经济指标、编制人员签名及资格证编号和联系电话、施工单位负责人签名、施工单位名称及公章、编制日期及送审日期。

②编制说明

③汇总表

④结算清单

B)工程量计算式；

C)有效的现场签证单（原件）；

D)有效的认质认价函；

E)竣工资料：开、骏工报告；质量等级认证；施工合同及补充协议；经甲方及监理确认的竣工图；

F）按广东省统表以及满足东莞市档案馆竣工资料目录所要求的标准完成竣工结算资料的准备；

（3）不符合以上要求的结算资料，视为不合格，乙方需无条件返工，且甲方有权拒绝办理工程结算。

第七条  工程质量、安全及验收

（一）工程质量

乙方应严格按照磋商文件、施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑安装、弱电工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方现场代表及监理公司的监督。工程质量标准为：中华人民共和国现行国家标准、国家工程质量验收标准：达到“合格”或以上，且需满足甲方设计图纸需要和技术要求以及用户需求书。

1、质量标准要求详见第三条。

2、甲方有权随时监督和检验工程质量及施工进度。如甲方发现乙方施工人员素质欠缺及工程质量不达标的，有权通知乙方到场，经甲乙双方确认后，乙方必须更换班组重新施工达到工程验收标准。如乙方拒绝重新更换班组进行施工或者重新施工后工程质量仍不达标的，甲方有权解除合同，要求乙方在3个工作日内全面退场，仅按乙方已完成合格部分的工程量进行结算，因质量不合格造成的材料和返工损失由乙方承担，同时，乙方应按合同总价之25%向甲方支付违约金，违约金有权在未付的工程结算款中扣除。

3、乙方在提请甲方检查、验收（包括工序、隐蔽工程、分项工程、竣工工程）前，应先自检，自检合格，测量、记录有关数据和文字并登记在质量技术记录表上后，凭表书面请求甲方检查、验收，甲方应在接到申请后48小时内组织检查验收，未经验收通过，乙方不得进入下一工序或隐蔽。验收时，第一次验收不合格，对乙方处以壹万元经济处罚，且乙方应按甲方的要求在限期内整改完毕并报甲方验收，若乙方未能在限期内整改，或虽经整改但经甲方第二次验收仍不合格的，甲方有权解除本合同，已完成的合格工程按75%结算，余款作质量违约金，并限期办理有关退场手续。

4、合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。

5、甲方在领取施工许可证或者开工报告之前，应按照国家有关规定办理合同工程质量和施工安全监督手续。乙方应在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。

6、甲方不得以任何理由，要求乙方在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。乙方应加强对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。

7、乙方应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。

8、甲方应组织乙方和有关单位进行安全检查，授权监理工程师按合同约定的安全文明施工内容监督、检查乙方实施安全文明施工。

9、乙方应及时执行监理工程师发出的安全文明施工的工作指令，并按合同约定的期限和安全文明施工内容编制安全文明施工措施计划，提交给监理工程师并由其报甲方批准后实施

10、在合同工程实施、完成及保修期间，乙方承担下列责任：

（1）乙方应严格按照国家有关安全文明施工的标准与规范制定安全文明施工操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对施工作业人员的施工安全教育培训，对他们的安全负责。

（2）乙方应对合同工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。

（3）乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强经监理工程师同意并由其报甲方批准的输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。

（4）乙方应按监理工程师的指令制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

（5）乙方违反本条规定或由于乙方原因造成安全事故的，由乙方承担责任，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担；但由于甲方原因造成安全事故的，由甲方承担责任。

（6）由于乙方原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

（二）验收

1、验收的依据和标准：以甲乙双方确认的施工图纸及说明、施工技术文件，有关设计变更和技术交底及会议纪要，质量标准的评定以中华人民共和国现行国家标准、国家工程质量验收标准以及符合东莞市相关主管部门的规定为依据。

2、验收方式：根据国家有关施工验收规范及甲方提出的相关技术指标要求，乙方提交工程验收资料，并向甲方提出验收申请，由监理单位（建设单位）按规范规定组织相关单位验收。

3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前15天向甲方提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。乙方认为符合验收条件后组织甲方初步验收。

4、初验合格后，甲方与建设方联系，确定验收日期，组织建设方、甲方、乙方参加的竣工验收。甲方应在竣工验收当天后 5 天内提出整改意见，乙方按意见整改。

5、竣工验收参加单位为建设单位、甲方、乙方、设计单位，工程竣工四方验收文件所标示的最后日期即为实际竣工日期。

6、分项工程施工前，乙方必须先做样板，经甲方验收合格后方可大面积施工。

7、如工程质量达不到合同约定的标准并在甲方指定的时间内整改一次无效，甲方有权委托第三方代乙方完成，因此造成甲方的一切损失（包括但不限于第三方施工的费用、律师费、诉讼费、财产保全保险费等）的125%（即外加25%管理费）由乙方承担，且甲方有权在应向乙方支付的工程款中扣除。

8、乙方应于验收申请时          /          将完整的工程技术档案和竣工资料一式二份交付给甲方。

第八条  材料设备供应

（一）由甲方供应的材料及设备

1、甲方将材料、设备送到至施工现场，并提交列明材料品种、规格、颜色、材质等清单，由乙方签收。

2、甲方供应的材料货到现场后，保管责任由乙方负责。如发现遗失或损坏，由乙方负责赔偿（采保费已包含在投标报价内）。

3、甲方必须对所提供材料、设备的质量负责。

4、乙方需在甲供材料使用前10天上报材料计划，如因乙方未及时上报材料计划或上报材料计划有误而导致甲供材料延误的，工期不予顺延，乙方承担全部责任。

（二）由乙方购买、提供的材料及设备：

1、本工程所需的设备、材料等物资的供应均由乙方根据图纸、报价方案要求负责采购。

2、乙方提供的设备、材料必须达到国家及行业合格标准，并按有关规定提供厂家批号、出厂合格证、当年报验的质量检验书等资料证明，乙方必须对所提供的材料的质量负全责。主要材料及主材的单价须由乙方在施工前提供三家报价报送甲方审核部门确定后方能作为结算依据，乙方未及时在施工前报甲方审核的，以甲方审定的价格结算。

3、乙方提供材料的，应向甲方提交列明材料品种、品牌、规格、颜色、材质等的清单，经甲方代表核实签字验收合格后，方可组织材料，设备进场。

4、进场材料和设备必须是磋商文件中甲方指定的品牌，若乙方对所有用于本工程的材料变更或代用其它材料的，应向甲方发出正式书面通知，经甲方及设计单位同意并由甲方现场代表签字认可后，方可用于本工程，否则，监理和甲方现场工程师均有权制止，并要求乙方退回全部材料和设备。同时，乙方必须承担返工及另行购料安装所引起的一切费用。对甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

5、乙方供应的材料、设备必须符合国家标准及规范，并经甲方现场工程师及监理进行现场验收合格后，方可进场施工，验收未合格材料、设备须立即退场，由此产生的一切损失由乙方承担。

6、乙方提供的材料和设备，乙方应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按照合同约定及相关规范要求的规定，进行材料和设备的送检检测，检测合格且通过甲方及监理单位验收合格后方可用于本工程，所产生的费用由乙方承担。

7、甲方有权对产品质量取样送相关技术质量监督部门检验。如检验结果达不到国家标准，乙方必须立即停工并在两日内办理材料、设备退场及退货，并承担相关费用和由此给甲方造成的损失。影响甲方工期的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第九条  付款方式

1、工程款支付节点：

（1）第一期：合同签订后，乙方提交付款申请之日起15个工作日内向乙方支付合同总价的20%作为定金；

（2）第二期：完成工程量的80%，乙方提交付款申请之日起15个工作日内内向乙方支付至合同总价的60%；

（3）第三期：货物在安装、调试完毕初验合格后, 乙方提交付款申请之日起15个工作日内向乙方支付至合同总价的80%。

（4）第四期：竣工验收合格并办理完结算后, 乙方提交付款申请之日起15个工作日内向乙方支付至结算价的97%。

（5）第五期：质保期满通过质保期验收后，乙方提交付款申请之日起15个工作日内向乙方支付结算价的3%。

2、工程质保金：结算总价的3%作为该项目工程质保金，质保期为两年；甲方在保修期届满30个工作日内组织复检并办理保修终结手续，甲方在按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各项款项和违约金后无息向乙方结清。工程质保金的返还，并不能免除乙方按照合同约定应当承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

3、付款申请

（1）乙方每次请款时必须按甲方要求提供甲方、监理单位进度确认报表、付款申请表以及与请款金额等额的合法税务发票，已经完成的分部分项工程，必须附上分部分项工程质量验收记录表，如未能按甲方要求提供请款的资料和正规合法的税务发票，甲方有权延迟付款且不承担违约责任。

（2）在乙方向甲方申请第四期款项时，乙方需提供至与结算总价等额的合法增值税专用发票。

（3）以上付款，甲方将以转账方式支付。

4、支付

（1）

乙方指定以下银行账户为本合同的收款账户：

户  名：

开户行：

账  号：

若乙方账户发生变更，应尽快书面通知甲方，乙方未通知甲方的，由此产生的损失，由乙方自行承担。

（2）付款申请提交后，经甲方审批通过后，15 个工作日内予以支付。

第十条  施工与设计变更

1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，乙方应在施工前予以复核、确认，乙方不得擅自修改。预估结算价在甲方允许限额内方可施工，否则应在收到资料的三日内联系甲方修改图纸。

2、施工中如发现设计有错误或者严重不合理的地方，乙方应立即停工并以书面形式通知甲方（最迟不得超过发现之日起三日），由甲方及时会同设计等单位作出修改意见或变更设计文件，并及时将修改或变更的设计文件送达乙方，乙方应按修改或变更的设计文件进行施工。

3、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，并送达给乙方，乙方才予实施。乙方在收到甲方的通知后，须按甲方的要求停工。

4、发生增加工程时，甲方需作书面通知，乙方报价经甲方确认后，乙方必须在所有工程量完工后15天内如实、严谨地向甲方报送工程签证，否则甲方有权拒收并视此增加工程不涉及合同价款的增加。

5、若由于甲方变更、修改设计，造成工程预算总价款增加，经甲方签证确认后按本合同第四条第3点的约定进行结算。

第十一条  履约保证金

1、乙方在签订本合同之日，必须交纳履约保证金（以现金形式打入甲方指定的账户）或提交不可撤销银行履约保函（可提供保函的银行必须是支行一级或以上银行机构，并经甲方同意，非东莞市行政区域的银行出具的履约保函需经担保银行所在地公证机关公证处出具公证书，提供履约保证担保所产生的费用由乙方承担），具体数额不少于合同价款的10% (详见磋商文件）且不超过20万元上限，乙方如逾期未能缴纳履约保证金或提供银行履约保函，甲方有权解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

2、若乙方以履约保函方式担保的，履约保证金按合同金额的10%计取，即¥      元(大写：           )，若以现金方式担保的，则履约保证金为¥200,000.00元(大写：人民币贰拾万元整)，乙方需在签订本合同前5个工作日内将上述款项转至甲方帐户或提供银行履约保函：

单位名称：

开户银行：

账  号：

3、履约担保的有效期

从合同签订之日起到乙方按照甲方要求完成竣工图纸编制且完成结算，经合同双方签字确定后7日内保持有效。

4、现金履约保证金的退还

乙方向甲方缴纳或甲方在工程款中扣除的上述履约保证金，在完成竣工验收15天内，甲方退回上述履约保证金的50%给乙方。剩余50%的履约保证金乙方需完成竣工图纸编制且办理完结算，甲方方可退回（如提请竣工验收后一个月内无法配合甲方完成竣工图纸，将由甲方组织第三方编制竣工图，所产生的相关费用均从剩余50%履约保证金中扣除，不足以扣除的部分，甲方有权从乙方的工程款或质保金中扣除后）给乙方，履约保证金均不计取利息的退还给乙方。

5、若乙方有任何违约本合同的约定，甲方均有权没收履约保证金。

第十二条  保修期

1、本工程的保修期为  2 年，保修期自工程竣工验收合格(包括工程竣工验收[即政府质监部门备案的工程竣工质量报告]（如需）、工程竣工四方验收，并以该两份文件所标示的最后日期为基准)并移交甲方之日起计算。

2、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题乙方自甲方通知送达之日起 3  日内，应无条件予以维修完毕。否则，甲方有权另派施工队伍施工、维修，且没收履约保证金，一切费用在剩余工程款内扣除，超出剩余工程款的部分，甲方有权向乙方追偿。

第十三条  双方义务

（一）甲方义务

1、委派现场代表（甲方【部门及职务】项目负责人）       负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

2、向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供现场施工用水、用电接驳点，水电费按实结算从乙方工程款中扣除。

3、提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

4、及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验，接乙方书面通知起  1 个工作日内参加隐蔽工程验收。

5、接乙方书面工程竣工验收通知后应在  2 个工作日内组织竣工验收。

6、对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起  2 个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。

7、接乙方提供工程进度报表后 2  个工作日内审批工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。

8、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

9、按相关规定办理施工所需证件、手续，提供有关的资料，包括：  按工程所在地的建设行政主管部门的有关文件及规定办理 。

10、甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在28天内通知乙方核对工程价款并于工程竣工验收合格（如需）、工程竣工四方验收并以该两份文件所标示的最后日期为基准)后的六个月内完成结算。

（二）乙方义务

1、委派现场代表       负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

2、根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

3、工程项目开工应提前三个工作日将完整的施工组织设计、网络图和施工技术措施和工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方更换工程主要负责人，应事先征得甲方书面同意。

4、项目经理必须持有相关资质证书，现场项目经理必须与投标时经甲方确认的人员名单一致。项目经理必须常住现场，离开现场2天（含2天）以上需经甲方同意。中途更换项目经理，需提前7天以书面形式通知甲方。甲方有权就不称职的项目经理向乙方提出更换。

5、乙方材料进场前，须提前一个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。

6、施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。

7、于达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报表给甲方确认，达到本合同约定的付款条件的还应向甲方发出书面付款通知，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

9、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

10、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。

11、工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

12、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

13、乙方进场施工时，应与总承包单位签订有关的协议或合同。

14、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

15、因乙方原因造成的不符合本合同约定标准的质量问题及工程隐患而甲方在验收时没能发现的，由乙方负责在甲方要求的期限内免费整改。

16、乙方不得未经甲方同意改变或破坏工程楼房的承重结构。

17、工程竣工验收后，乙方人员必须在两日内清理并撤离施工场地。

18、乙方承包的工程项目，未经甲方书面同意，不得分包或转包给其他任何单位。

19、图纸外（现场变更、临时工程等）的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后两个工作日内办理签证。签证时，乙方应至少提前4个工作小时通知甲方，经甲方项目部、经营与财务中心及乙方共同现场验收签证，并在签证单中签名确认方为有效。甲方、乙方双方各执2份，作为工程结算依据。

不按以上要求的事后补签，甲方可不予以认可及结算，后果由乙方自行承担。

20、同时，属于乙方工程承包范围内的分部分项工程，如乙方不予以实施或未按期完成且甲方已发书面通知后3个日历天内(以该通知文件所标示的甲方签发之日起计)仍不实施或不按期完成时，甲方有权将该分部分项工程作为指定分包工程或独立发包工程或其他方式委托第三方实施的权利，乙方须承担向甲方或甲方所委托的第三方移交施工现场及施工工作面并承担相应的指定分包工程或独立发包工程总承包的配合和管理工作，且所需全部费用及全部损失均由乙方负责；同时，乙方还须另按该分部分项工程总价款×15%补偿甲方并作为甲方管理费之一，甲方可在任何时候从乙方的任何工程款中予以扣减。

21、分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式（按甲方要求的格式）通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验。

22、甲供材料损耗率必须在定额范围内（具体定额范围按《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018）约定），超过部分由乙方负责（如有甲供材料）。

23、乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起三个工作日内与甲方核对工程价款，于工程竣工验收后的   一_个月内完成结算。乙方不按以上约定履行义务的，视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。

如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额，则乙方应在收到甲方通知之日起五个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退回给甲方。

第十四条  违约责任

1、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担违约责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格时，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

2、甲方因自身原因未能按本合同约定进行工程竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

3、如果甲方未能在约定的时间内支付有关应付的任何款额，甲方可以与乙方达成延期付款协议，甲方应按照延期付款协议的约定向乙方支付。如果未能达成延期付款协议，或虽达成延期付款协议但在延期付款协议约定的延期内仍不能按要求付款，则乙方有权得到未付款额自应付之日起至实际支付日止的利息补偿。除非合同中另有规定，用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期存款利率计算。

4、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收【包括工程中间交接验收】、工程竣工四方验收的或完工的，每逾期一日，按合同预算总价之2‰向甲方支付违约金。逾期超过 10 日，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20％向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

5、本工程在实施过程的任何一个环节中，经甲方检查或巡检发现质量未能达标，且无法经过修复满足甲方工程质量标准的，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总造价的20%支付违约金，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，同时，甲方对乙方已完成合格部分的工程量进行结算。

6、本工程质量达不到国家建筑质量控制标准 合格 的，乙方应按工程预算总造价的20％向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

7、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的或在合同履行过程中停工超过2次，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的20％作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

8、乙方擅自中途更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则，甲方有权要求停工，工期不得顺延，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

9、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，否则甲方有权以每次5000元予以处罚，并要求停工或解除合同；造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

10、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

11、甲方根据合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成且质量符合本合同约定的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量，或经签证不合格的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

12、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的  3 日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的20％作为违约金，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。

13、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20％向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

14、如乙方有与甲方工作人员串通进行假签证、违反廉洁协议或者采用其他违反诚实信用原则的不正当手段等损害甲方利益的行为，应承担下列违约责任：

(a) 如在合同履行过程中被发现，甲方有权不予支付相应的工程款，并有权单方解除合同，甲方有权要求乙方按合同总价款20%向甲方支付违约金，由此造成的损失均由乙方承担。甲方将乙方在合作单位名单中剔除，日后不再与乙方进行任何合作。

(b)如在甲乙双方结算完毕后发现的，乙方应退还相应的工程款，同时甲方向乙方追究合同总价款20%的违约金，且乙方应在收到甲方通知之日起5天内支付（若乙方逾期支付，则每逾期一日，乙方须按应付未付款金额的1‰向甲方支付违约金），由此给甲方造成的损失均由乙方承担。甲方将乙方在合作单位名单中剔除，日后不再与乙方进行任何合作。

15、乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的1‰向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起五日内支付。

16、乙方现场施工未能达到甲方工程管理要求（包括但不限于工期延误，质量不达标，未按施工标准施工等）造成甲方损失或接受第三方处罚的，甲方有权要求乙方进行赔偿。该赔偿金应在收到甲方通知之日起五日内支付，逾期未支付，每日按赔偿金之1%向甲方支付违约金。

17、乙方对本项目的工期、质量、安全、文明施工，以及劳资和债务等负全部责任，所发生的一切事故的责任和费用全部由乙方承担。如施工过程中发生工伤、安全、劳资等投诉、群聚等事件，甲方视其事件的严重状况及按甲方管理制度规定确定给予乙方处罚，同时乙方承担给甲方和投诉方造成的一切经济及名誉等损失。

18、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

19、如乙方对合同敷衍执行，或忽视履行合同规定的实质性义务，且从甲方要求其整改之日起5日内仍无实质性改进，甲方有权终止合同，乙方应向甲方双倍返还定金，由此造成的甲方经济损失，甲方有权在给乙方的任何款项中提款补偿。

20、因乙方原因解除合同时，乙方应向甲方双倍返还定金，且甲方有权决定是否接收属于乙方在现场的一切产品使用于本项目，并有进一步要求向乙方索赔的权利。

21、甲方非因法定或约定的事由解除合同的，乙方有权没收定金。

第十五条   转让条款

未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第十六条  保险条款

建筑工程施工人员人身意外伤害保险由乙方统一投保。发生意外伤害后乙方须立刻通知甲方并在12小时内按照保险公司要求准备保险索赔资料。如因乙方准备的索赔资料不齐全导致乙方无法全额索赔，则损失由乙方承担；保险索赔过程中协调费处理费用由乙方承担。发生事故或工伤后，乙方必须先行承担（垫付）伤者的医疗费、生活费、护理费等费用。如发生意外伤害，超出保险公司索赔范围外费用由乙方承担，双方对此无异议。

第十七条  合同终止

（一）因解除而终止

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后一日内仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以继续向乙方追偿。

2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

3、未经甲方书面同意，乙方将本工程进行分包或转包的，甲方有权即时解除合同。

4、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

5、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的， 合同权利义务终止：

1、本合同已按约定履行完毕；

2、本合同经各方协商一致而终止；

3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

4、法律法规规定终止的其他情形。

第十八条  保密条款

1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

2、一方违反上述约定的，责任方应按工程预算总价款的10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十九条  不可抗力条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五日内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第二十条  适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第二十一条  争议的解决

履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方可以向工程所在地人民法院起诉。

第二十二条  通知

凡本合同履行过程中的通知、文件、法律文书等，均以下述方式作为甲乙双方确认之有效送达方式。如任一方变更，须提前书面通知对方，否则，由此导致的相关通知、文件、法律文书等退件、拒收、无法送达等情形均视为送达成功。且如采用邮寄方式送达，自发出之日起三日后即视为成功送达，如采用电子方式送达的，自相关信息发出之日即视为成功送达。

甲方：邮寄送达地址：               ，收件人：      ，联系电话：              ；指定联系人（姓名：     ，职务：     ）的电子送达地址：微信号            ，邮箱：           。

乙方：邮寄送达地址：               ，收件人：      ，联系电话：              ；指定联系人（姓名：     ，职务：     ）的电子送达地址：微信号            ，邮箱：           。

第二十三条  其它

1、各方应确保本合同所记载地址或传真号码准确无误，如发生变更应及时书面通知其他方，否则送达不能造成的一切损失和责任，由该方自行承担。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，每份均具同等法律效力。

4、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、本合同约定工程项目所涉及的所有设计图纸、施工图纸等技术文件资料等的著作权归属甲方。

6、本合同自双方签字、盖章后生效。

7、其它约定：                        /

附件（共3件）

- 附件一：阳光合作协议

- 附件二：工程质量保修书

- 附件三：工程量清单报价表

（本页无正文，为双方签字栏）

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

法定代表人                             法定代表人

或授权签约人）：                      （或授权签约人）：

投诉监督电话：                          投诉监督电话：

第六篇磋商响应文件格式

第一部分价格文件（单独编制装订成册）

- 报价一览表

单位：元/（人民币）

| 项目编号 | 项目名称 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 含税报价： 小写： 大写： |  |
|  |  | 不含税报价： 小写： 大写： |  |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：年月日

注：磋商总价栏须用文字和数字两种方式表示的磋商总价。磋商总价大小写不一致，以大写为准。磋商总价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

- 旗云花园智能化工程报价清单

说明：1、工程报价清单必须使用采购人发出的工程量清单。

2、工程报价清单须加盖公章。

第二部分 商务文件

- 响应书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

根据贵方（采购编号：）的磋商邀请和磋商文件，供应商承诺如下：

1.签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件正本份和副本份。

2.供应商愿意参加响应并在成交后按磋商文件规定履行义务。

3.供应商已详细审查全部磋商文件，包括澄清或修改文件（如有的话）等全部资料。供应商完全理解磋商文件的内容，不存在对磋商文件不明白和误解。

4.响应文件中所提交的所有资料均是准确的和真实的，否则，我单位愿意放弃成交的权利和接受采购监督管理部门的处罚。

5.参加本项目采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.响应有效期为90个工作日，自开启响应文件之日起算。

7.同意在成交后按照磋商文件的规定缴纳成交服务费。

8.如果开启响应文件后，在响应有效期内撤回文件的，我单位愿意承担贵单位由此而产生的损失。

9.供应商同意提供按照贵方可能要求的有关的一切资料，理解贵单位不一定要接受最低价的响应或收到的任何响应。

10.与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称：（盖公章）

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商联系电话、传真：

日期：年月日

- 法定代表人证明书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

供应商名称:

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日期：年月日

须附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

- 授权委托书（加法人证明书）

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）[采购编号：　　　　　　　]磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　年　月　日签字生效，特此证明。

代理人无转委托权

供应商名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

受托代理人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日期：年月日

须附：授权代理人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

- 供应商基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：电话号码：

2、地址：传真：

3、注册资金：经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介:

7、公司财务情况：

【价格单位：（人民币）元】

| 年度 | 总资产（元） | 资产负债率（%） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、供应商获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：年月日

- 偏离表

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件 响应情况 | 偏离情况 | 偏离情况 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |

要求：

1.“磋商文件要求”见磋商文件“商务需求书”，“响应文件响应情况”是指供应商的投报情况。

2.“偏离情况”包括“完全响应”、“正偏离”、“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：年月日

- 磋商文件“★”号条款响应表

| 序号 | 磋商文件“★”号条款要求 |  | 磋商响应文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应按照磋商文件用户需求要求，逐条、如实地填写“偏离情况”项。“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与磋商文件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。若发现此表未逐条填写或虚假填写本表，按无效磋商响应文件处理。

2、由供应商自行补充磋商文件所有“★”号条款内容（如有），标注“★”号条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效磋商处理。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：年月日

- 供应商所获资质或奖项证书一览表

| 序号 | 证书名称及等级 | 证书编号 | 发证单位 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：年月日

- 项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 项目金额 | 执行时间 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

要求：

供应商应当如实、完整地填写本表格，内容包括所有同类或近似项目业绩。提供合同关键页等复印件（加盖供应商公章）。在填写过程中请按年份顺序填写。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：年月日

- 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：

本公司参加采购项目（采购编号）的采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：年月日

- 针对本项目拟派人员及其技术资格一览表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 拟在本项目担任职务 | 专业、资格证件 | 发证时间 | 经验年限 | 主要承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目人员 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：年月日

- 磋商保证金汇入情况说明（适用于转账、电汇方式）

广东泰通伟业工程咨询有限公司：

本单位已按（项目名称）（采购编号：）的磋商文件要求，于年月日前以（付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：，帐号：,开户银行：）。

供应商磋商保证金的汇款情况：（详见附件－磋商保证金进帐单）汇出时间：年月日；

汇款金额：（大写）人民币元整

（小写）￥元。

汇款帐户名称：（必须是磋商时使用的单位名称）

帐号：（必须是磋商时使用的帐号）

开户银行：银行省市          (分行/支行)

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

磋商保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：磋商保证金进帐单复印件（加盖公章）

（公章）

年月日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；2、本说明及磋商保证金进帐单复印件（加盖公章）在磋商时放入唱标信封内。

第三部分技术文件

- 技术方案

根据用户需求书编写。

- 其他资料

1、磋商文件要求提供的其他资料（如有）

2、供应商认为需要提供的其他资料（如有）

第四部分唱标信封（单独编制装订成册，单独封装）

唱标信封内装：

（1）报价一览表复印件加盖公章；

（2）磋商保证金汇入情况说明及银行汇款凭证（或担保函）复印件加盖公章；

（3）法定代表人证明书加盖公章；

（4）法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人磋商的除外）；

（5）磋商文件电子文件（签字、盖章后的磋商文件PDF格式扫描版电子文件, 可采用光盘介质或U盘装载）；